天津理工大学2016年硕士研究生入学考试大纲（新修）

一、考试科目：电路(816)

二、考试方式：

考试采用笔试方式；考试时间为180分钟；试卷满分值150分。

三、试卷结构与分数比重：

填空题15分（以基本概念、定律、定理的简单计算为主）；选择题15分（以基本概念、定律、定理的简单计算为主）；非客观题120分（重点内容的综合应用，包括电路课程的基本实验内容）。

四、考查的知识范围：

1、总体要求

掌握电路的基本理论和分析计算电路的基本方法，灵活运用所学的电路理论及方法解决综合性电路问题。

2、重点内容

(1) 基本概念：电压、电流及其参考方向。电阻、电容、电感、电压源和受控源等主要电路元件的特性及其电压、电流关系，电功率和电能量。基尔霍夫定律。

(2) 线性电阻电路的分析：简单电阻电路的计算，星（Y）——角（Δ）变换，实际电源的模型及其等效变换。回路（含网孔）电流分析法，结点电压分析法，叠加定理，戴维宁定理和诺顿定理，含受控源电路的分析和计算。

(3) 正弦电流电路的稳态分析：正弦量的三要素、瞬时值、有效值、相位差、相量、相量图。电路元件电压电流关系的相量形式。阻抗和导纳。基尔霍夫定律的相量形式，正弦电流电路的有功功率、无功功率和视在功率、功率因数、功率因数的补偿方法、复功率。简单正弦电流电路的计算、三表法测电路参数，互感电路的计算、同名端的测量方法、互感系数的测量方法，串联谐振和并联谐振的特征、串联谐振电路的选频特性，对称三相电路的计算，简单非正弦周期电流电路的分析和计算方法。

(4) 线性电路的时域分析：一阶电路的时域分析（三要素分析法），初始条件，时间常数、时间常数的几何意义和实际测量。零输入响应，零状态响应和全响应，自由分量和强制分量，稳态和暂态，阶跃函数和冲击函数。阶跃函数和冲击函数性质的实际应用。

(5) 线性电路的复频域分析：电路元件电压电流关系的复频域形式，复频域阻抗和复频域导纳，基尔霍夫定律的复频域形式，初始状态的处理，用复频域分析法分析计算较简单的动态电路。

(6) 网络方程的矩阵形式：结点关联矩阵，结点电压方程的矩阵形式，用直观法列写电路的状态方程。

(7) 二端口网络：二端口网络的四种参数方程及参数计算，二端口网络的连接及四种参数的测量方法。

五、参考书目：

见2016年研究生招生专业目录。